## Sheet1
1#冷机-开关控制 | ChOnOffSetting01
1#冷机-运行状态 | ChOnOff01
1#冷机-设备故障状态 | ChErr01
1#冷机-本地远程状态 | ChAutoMode01
1#冷机-负载率 | ChAMPS01
1#冷机-蒸发温度 | ChEvapTemp01
1#冷机-冷凝温度 | ChCondTemp01
1#冷机-蒸发压力 | ChEvapPressure01
1#冷机-冷凝压力 | ChCondPressure01
1#冷机-排气温度 | ChGasExhaustTemp01
1#冷机-吸气温度 | ChGasSuctionTemp01
1#冷机-排气压力 | ChGasExhaustPressure01
1#冷机-吸气压力 | ChGasSuctionPressure01
1#冷机-油温 | ChOilTemp01
1#冷机-A相电压 | ChUA01
1#冷机-B相电压 | ChUB01
1#冷机-C相电压 | ChUC01
1#冷机-A相电流 | ChIA01
1#冷机-B相电流 | ChIB01
1#冷机-C相电流 | ChIC01
1#冷机-三相有功功率 | ChPower01
1#冷机-正向有功电能 | ChPowerTotal01
1#冷机-蒸发器-蒸发器水流开关状态 | ChEvapFlowSwitchOnOff01
1#冷机-蒸发器-蒸发器出水温度 | ChLeaveEvapTemp01
1#冷机-蒸发器-蒸发器进水温度 | ChEnterEvapTemp01
1#冷机-蒸发器-蒸发器过热度 | ChEvapSuperHeat01
1#冷机-蒸发器-出口管道-管道压力 | ChLeaveEvapPressure01
1#冷机-蒸发器-出口管道-开控制 | ChEvapValveOnSetting01
1#冷机-蒸发器-出口管道-关控制 | ChEvapValveOffSetting01
1#冷机-蒸发器-出口管道-开状态 | ChEvapValveOn01
1#冷机-蒸发器-出口管道-关状态 | ChEvapValveOff01
1#冷机-蒸发器-进口管道-管道压力 | ChEnterEvapPressure01
1#冷机-冷凝器-冷凝器水流开关状态 | ChCondFlowSwitchOnOff01
1#冷机-冷凝器-冷凝器出水温度 | ChLeaveCondTemp01
1#冷机-冷凝器-冷凝器进水温度 | ChEnterCondTemp01
1#冷机-冷凝器-冷凝器过冷度 | ChCondSuperCool01
1#冷机-冷凝器-出口管道-管道压力 | ChLeaveCondPressure01
1#冷机-冷凝器-出口管道-开控制 | ChCondValveOnSetting01
1#冷机-冷凝器-出口管道-关控制 | ChCondValveOffSetting01
1#冷机-冷凝器-出口管道-开状态 | ChCondValveOn01
1#冷机-冷凝器-出口管道-关状态 | ChCondValveOff01
1#冷机-冷凝器-进口管道-管道压力 | ChEnterCondPressure01
1#冷机-蒸发器-出水温度设定值反馈 | ChLeaveEvapTempFeedback01
1#冷机-冷凝器-出水温度设定值反馈 | ERROR_PointNameDup_1_ChLeaveCondTemp01
1#冷机-蒸发器-出水温度设定值 | ChLeaveEvapTempSetting01
1#冷机-冷凝器-出水温度设定值 | ERROR_PointNameDup_2_ChLeaveCondTemp01
1#冷机-蒸发器-出口管道-开关控制（手动设定） | ERROR_PointNameDup_3_ChOnOffSetting01
1#冷机-冷凝器-出口管道-开关控制（手动设定） | ERROR_PointNameDup_4_ChOnOffSetting01
1#冷机-蒸发器-出口管道阀门是否参与自动控制设定值 | U_1__leng_ji___zheng_fa_qi___chu_kou_guan_dao_fa_men_shi_fou_can_yu_zi_dong_kong_zhi_she_ding_zhi
1#冷机-冷凝器-出口管道阀门是否参与自动控制设定值 | U_1__leng_ji___leng_ning_qi___chu_kou_guan_dao_fa_men_shi_fou_can_yu_zi_dong_kong_zhi_she_ding_zhi
1#冷机-累计运行时间 | ChMotorRunHour01
2#冷机-开关控制 | ChOnOffSetting02
2#冷机-运行状态 | ChOnOff02
2#冷机-设备故障状态 | ChErr02
2#冷机-本地远程状态 | ChAutoMode02
2#冷机-负载率 | ChAMPS02
2#冷机-蒸发温度 | ChEvapTemp02
2#冷机-冷凝温度 | ChCondTemp02
2#冷机-蒸发压力 | ChEvapPressure02
2#冷机-冷凝压力 | ChCondPressure02
2#冷机-排气温度 | ChGasExhaustTemp02
2#冷机-吸气温度 | ChGasSuctionTemp02
2#冷机-排气压力 | ChGasExhaustPressure02
2#冷机-吸气压力 | ChGasSuctionPressure02
2#冷机-油温 | ChOilTemp02
2#冷机-A相电压 | ChUA02
2#冷机-B相电压 | ChUB02
2#冷机-C相电压 | ChUC02
2#冷机-A相电流 | ChIA02
2#冷机-B相电流 | ChIB02
2#冷机-C相电流 | ChIC02
2#冷机-三相有功功率 | ChPower02
2#冷机-正向有功电能 | ChPowerTotal02
2#冷机-蒸发器-蒸发器水流开关状态 | ChEvapFlowSwitchOnOff02
2#冷机-蒸发器-蒸发器出水温度 | ChLeaveEvapTemp02
2#冷机-蒸发器-蒸发器进水温度 | ChEnterEvapTemp02
2#冷机-蒸发器-蒸发器过热度 | ChEvapSuperHeat02
2#冷机-冷凝器-冷凝器水流开关状态 | ChCondFlowSwitchOnOff02
2#冷机-冷凝器-冷凝器出水温度 | ChLeaveCondTemp02
2#冷机-冷凝器-冷凝器进水温度 | ChEnterCondTemp02
2#冷机-冷凝器-冷凝器过冷度 | ChCondSuperCool02
2#冷机-蒸发器-出水温度设定值反馈 | ChLeaveEvapTempFeedback02
2#冷机-冷凝器-出水温度设定值反馈 | ERROR_PointNameDup_5_ChLeaveCondTemp02
2#冷机-蒸发器-出水温度设定值 | ChLeaveEvapTempSetting02
2#冷机-冷凝器-出水温度设定值 | ERROR_PointNameDup_6_ChLeaveCondTemp02
2#冷机-蒸发器-出口管道-开关控制（手动设定） | ERROR_PointNameDup_7_ChOnOffSetting02
2#冷机-冷凝器-出口管道-开关控制（手动设定） | ERROR_PointNameDup_8_ChOnOffSetting02
2#冷机-蒸发器-出口管道阀门是否参与自动控制设定值 | U_2__leng_ji___zheng_fa_qi___chu_kou_guan_dao_fa_men_shi_fou_can_yu_zi_dong_kong_zhi_she_ding_zhi
2#冷机-冷凝器-出口管道阀门是否参与自动控制设定值 | U_2__leng_ji___leng_ning_qi___chu_kou_guan_dao_fa_men_shi_fou_can_yu_zi_dong_kong_zhi_she_ding_zhi
2#冷机-累计运行时间 | ChMotorRunHour02
3#冷机-开关控制 | ChOnOffSetting03
3#冷机-运行状态 | ChOnOff03
3#冷机-设备故障状态 | ChErr03
3#冷机-本地远程状态 | ChAutoMode03
3#冷机-负载率 | ChAMPS03
3#冷机-蒸发温度 | ChEvapTemp03
3#冷机-冷凝温度 | ChCondTemp03
3#冷机-蒸发压力 | ChEvapPressure03
3#冷机-冷凝压力 | ChCondPressure03
3#冷机-排气温度 | ChGasExhaustTemp03
3#冷机-吸气温度 | ChGasSuctionTemp03
3#冷机-排气压力 | ChGasExhaustPressure03
3#冷机-吸气压力 | ChGasSuctionPressure03
3#冷机-油温 | ChOilTemp03
3#冷机-A相电压 | ChUA03
3#冷机-B相电压 | ChUB03
3#冷机-C相电压 | ChUC03
3#冷机-A相电流 | ChIA03
3#冷机-B相电流 | ChIB03
3#冷机-C相电流 | ChIC03
3#冷机-三相有功功率 | ChPower03
3#冷机-正向有功电能 | ChPowerTotal03
3#冷机-蒸发器-蒸发器水流开关状态 | ChEvapFlowSwitchOnOff03
3#冷机-蒸发器-蒸发器出水温度 | ChLeaveEvapTemp03
3#冷机-蒸发器-蒸发器进水温度 | ChEnterEvapTemp03
3#冷机-蒸发器-蒸发器过热度 | ChEvapSuperHeat03
3#冷机-冷凝器-冷凝器水流开关状态 | ChCondFlowSwitchOnOff03
3#冷机-冷凝器-冷凝器出水温度 | ChLeaveCondTemp03
3#冷机-冷凝器-冷凝器进水温度 | ChEnterCondTemp03
3#冷机-冷凝器-冷凝器过冷度 | ChCondSuperCool03
3#冷机-蒸发器-出水温度设定值反馈 | ChLeaveEvapTempFeedback03
3#冷机-冷凝器-出水温度设定值反馈 | ERROR_PointNameDup_9_ChLeaveCondTemp03
3#冷机-蒸发器-出水温度设定值 | ChLeaveEvapTempSetting03
3#冷机-冷凝器-出水温度设定值 | ERROR_PointNameDup_10_ChLeaveCondTemp03
3#冷机-蒸发器-出口管道-开关控制（手动设定） | ERROR_PointNameDup_11_ChOnOffSetting03
3#冷机-冷凝器-出口管道-开关控制（手动设定） | ERROR_PointNameDup_12_ChOnOffSetting03
3#冷机-蒸发器-出口管道阀门是否参与自动控制设定值 | U_3__leng_ji___zheng_fa_qi___chu_kou_guan_dao_fa_men_shi_fou_can_yu_zi_dong_kong_zhi_she_ding_zhi
3#冷机-冷凝器-出口管道阀门是否参与自动控制设定值 | U_3__leng_ji___leng_ning_qi___chu_kou_guan_dao_fa_men_shi_fou_can_yu_zi_dong_kong_zhi_she_ding_zhi
3#冷机-累计运行时间 | ChMotorRunHour03
3#冷机1#压缩机-冷机压缩机-压缩机运行状态 | ChMotor01OnOff03
3#冷机1#压缩机-冷机压缩机-压缩机负载率 | ChMotor01AMPS03
3#冷机1#压缩机-冷机压缩机-压缩机油槽压力 | ChMotor01OilSumpPressure03
3#冷机1#压缩机-冷机压缩机-压缩机供油压力 | ChMotor01OilPressureSupply03
3#冷机1#压缩机-冷机压缩机-系统故障状态 | ERROR_PointNameDup_13_ChMotor01OnOff03
3#冷机2#压缩机-冷机压缩机-压缩机运行状态 | ChMotor02OnOff03
3#冷机2#压缩机-冷机压缩机-压缩机负载率 | ChMotor02AMPS03
3#冷机2#压缩机-冷机压缩机-压缩机油槽压力 | ChMotor02OilSumpPressure03
3#冷机2#压缩机-冷机压缩机-压缩机供油压力 | ChMotor02OilPressureSupply03
3#冷机2#压缩机-冷机压缩机-系统故障状态 | ERROR_PointNameDup_14_ChMotor02OnOff03
3#冷机3#压缩机-冷机压缩机-压缩机运行状态 | ChMotor03OnOff03
3#冷机3#压缩机-冷机压缩机-压缩机负载率 | ChMotor03AMPS03
3#冷机3#压缩机-冷机压缩机-压缩机油槽压力 | ChMotor03OilSumpPressure03
3#冷机3#压缩机-冷机压缩机-压缩机供油压力 | ChMotor03OilPressureSupply03
3#冷机3#压缩机-冷机压缩机-系统故障状态 | ERROR_PointNameDup_15_ChMotor03OnOff03
3#冷机4#压缩机-冷机压缩机-压缩机运行状态 | ChMotor04OnOff03
3#冷机4#压缩机-冷机压缩机-压缩机负载率 | ChMotor04AMPS03
3#冷机4#压缩机-冷机压缩机-压缩机油槽压力 | ChMotor04OilSumpPressure03
3#冷机4#压缩机-冷机压缩机-压缩机供油压力 | ChMotor04OilPressureSupply03
3#冷机4#压缩机-冷机压缩机-系统故障状态 | ERROR_PointNameDup_16_ChMotor04OnOff03
1#冷机1#压缩机-冷机压缩机-压缩机运行状态 | ChMotor01OnOff01
1#冷机1#压缩机-冷机压缩机-压缩机负载率 | ChMotor01AMPS01
1#冷机1#压缩机-冷机压缩机-压缩机油槽压力 | ChMotor01OilSumpPressure01
1#冷机1#压缩机-冷机压缩机-压缩机供油压力 | ChMotor01OilPressureSupply01
1#冷机1#压缩机-冷机压缩机-系统故障状态 | ERROR_PointNameDup_17_ChMotor01OnOff01
2#冷机1#压缩机-冷机压缩机-压缩机运行状态 | ChMotor01OnOff02
2#冷机1#压缩机-冷机压缩机-压缩机负载率 | ChMotor01AMPS02
2#冷机1#压缩机-冷机压缩机-压缩机油槽压力 | ChMotor01OilSumpPressure02
2#冷机1#压缩机-冷机压缩机-压缩机供油压力 | ChMotor01OilPressureSupply02
2#冷机1#压缩机-冷机压缩机-系统故障状态 | ERROR_PointNameDup_18_ChMotor01OnOff02
1#一次冷冻泵-开关控制 | PriChWPOnOffSetting01
1#一次冷冻泵-频率反馈 | PriChWPVSDFreqFeedback01
1#一次冷冻泵-一拖多选择开关是否选择此泵 | PriChWPVSDSwitchOnOff01
1#一次冷冻泵-设备故障状态 | PriChWPErr01
1#一次冷冻泵-本地远程状态 | PriChWPAutoMode01
1#一次冷冻泵-A相电压 | PriChWPUA01
1#一次冷冻泵-B相电压 | PriChWPUB01
1#一次冷冻泵-C相电压 | PriChWPUC01
1#一次冷冻泵-A相电流 | PriChWPIA01
1#一次冷冻泵-B相电流 | PriChWPIB01
1#一次冷冻泵-C相电流 | PriChWPIC01
1#一次冷冻泵-三相有功功率 | PriChWPPower01
1#一次冷冻泵-正向有功电能 | PriChWPPowerTotal01
1#一次冷冻泵-频率调节设定值 | PriChWPVSDFreqSetting01
2#一次冷冻泵-开关控制 | PriChWPOnOffSetting02
2#一次冷冻泵-频率反馈 | PriChWPVSDFreqFeedback02
2#一次冷冻泵-一拖多选择开关是否选择此泵 | PriChWPVSDSwitchOnOff02
2#一次冷冻泵-设备故障状态 | PriChWPErr02
2#一次冷冻泵-本地远程状态 | PriChWPAutoMode02
2#一次冷冻泵-A相电压 | PriChWPUA02
2#一次冷冻泵-B相电压 | PriChWPUB02
2#一次冷冻泵-C相电压 | PriChWPUC02
2#一次冷冻泵-A相电流 | PriChWPIA02
2#一次冷冻泵-B相电流 | PriChWPIB02
2#一次冷冻泵-C相电流 | PriChWPIC02
2#一次冷冻泵-三相有功功率 | PriChWPPower02
2#一次冷冻泵-正向有功电能 | PriChWPPowerTotal02
2#一次冷冻泵-频率调节设定值 | PriChWPVSDFreqSetting02
3#一次冷冻泵-A相电压 | PriChWPUA03
3#一次冷冻泵-B相电压 | PriChWPUB03
3#一次冷冻泵-C相电压 | PriChWPUC03
3#一次冷冻泵-A相电流 | PriChWPIA03
3#一次冷冻泵-B相电流 | PriChWPIB03
3#一次冷冻泵-C相电流 | PriChWPIC03
3#一次冷冻泵-三相有功功率 | PriChWPPower03
3#一次冷冻泵-正向有功电能 | PriChWPPowerTotal03
4#一次冷冻泵-A相电压 | PriChWPUA04
4#一次冷冻泵-B相电压 | PriChWPUB04
4#一次冷冻泵-C相电压 | PriChWPUC04
4#一次冷冻泵-A相电流 | PriChWPIA04
4#一次冷冻泵-B相电流 | PriChWPIB04
4#一次冷冻泵-C相电流 | PriChWPIC04
4#一次冷冻泵-三相有功功率 | PriChWPPower04
4#一次冷冻泵-正向有功电能 | PriChWPPowerTotal04
1#冷却泵-开关控制 | CWPOnOffSetting01
1#冷却泵-频率反馈 | CWPVSDFreqFeedback01
1#冷却泵-一拖多选择开关是否选择此泵 | CWPVSDSwitchOnOff01
1#冷却泵-设备故障状态 | CWPErr01
1#冷却泵-本地远程状态 | CWPAutoMode01
1#冷却泵-A相电压 | CWPUA01
1#冷却泵-B相电压 | CWPUB01
1#冷却泵-C相电压 | CWPUC01
1#冷却泵-A相电流 | CWPIA01
1#冷却泵-B相电流 | CWPIB01
1#冷却泵-C相电流 | CWPIC01
1#冷却泵-三相有功功率 | CWPPower01
1#冷却泵-正向有功电能 | CWPPowerTotal01
1#冷却泵-频率调节设定值 | CWPVSDFreqSetting01
2#冷却泵-开关控制 | CWPOnOffSetting02
2#冷却泵-频率反馈 | CWPVSDFreqFeedback02
2#冷却泵-一拖多选择开关是否选择此泵 | CWPVSDSwitchOnOff02
2#冷却泵-设备故障状态 | CWPErr02
2#冷却泵-本地远程状态 | CWPAutoMode02
2#冷却泵-A相电压 | CWPUA02
2#冷却泵-B相电压 | CWPUB02
2#冷却泵-C相电压 | CWPUC02
2#冷却泵-A相电流 | CWPIA02
2#冷却泵-B相电流 | CWPIB02
2#冷却泵-C相电流 | CWPIC02
2#冷却泵-三相有功功率 | CWPPower02
2#冷却泵-正向有功电能 | CWPPowerTotal02
2#冷却泵-频率调节设定值 | CWPVSDFreqSetting02
3#冷却泵-A相电压 | CWPUA03
3#冷却泵-B相电压 | CWPUB03
3#冷却泵-C相电压 | CWPUC03
3#冷却泵-A相电流 | CWPIA03
3#冷却泵-B相电流 | CWPIB03
3#冷却泵-C相电流 | CWPIC03
3#冷却泵-三相有功功率 | CWPPower03
3#冷却泵-正向有功电能 | CWPPowerTotal03
4#冷却泵-A相电压 | CWPUA04
4#冷却泵-B相电压 | CWPUB04
4#冷却泵-C相电压 | CWPUC04
4#冷却泵-A相电流 | CWPIA04
4#冷却泵-B相电流 | CWPIB04
4#冷却泵-C相电流 | CWPIC04
4#冷却泵-三相有功功率 | CWPPower04
4#冷却泵-正向有功电能 | CWPPowerTotal04
5#一次冷冻泵-A相电压 | PriChWPUA05
5#一次冷冻泵-B相电压 | PriChWPUB05
5#一次冷冻泵-C相电压 | PriChWPUC05
5#一次冷冻泵-A相电流 | PriChWPIA05
5#一次冷冻泵-B相电流 | PriChWPIB05
5#一次冷冻泵-C相电流 | PriChWPIC05
5#一次冷冻泵-三相有功功率 | PriChWPPower05
5#一次冷冻泵-正向有功电能 | PriChWPPowerTotal05
5#冷却泵-A相电压 | CWPUA05
5#冷却泵-B相电压 | CWPUB05
5#冷却泵-C相电压 | CWPUC05
5#冷却泵-A相电流 | CWPIA05
5#冷却泵-B相电流 | CWPIB05
5#冷却泵-C相电流 | CWPIC05
5#冷却泵-三相有功功率 | CWPPower05
5#冷却泵-正向有功电能 | CWPPowerTotal05
1#冷机-蒸发器-进口管道-开控制 | ERROR_PointNameDup_19_ChEvapValveOnSetting01
1#冷机-蒸发器-进口管道-关控制 | ERROR_PointNameDup_20_ChEvapValveOffSetting01
1#冷机-蒸发器-进口管道-开状态 | ERROR_PointNameDup_21_ChEvapValveOn01
1#冷机-蒸发器-进口管道-关状态 | ERROR_PointNameDup_22_ChEvapValveOff01
1#冷机-冷凝器-进口管道-开控制 | ERROR_PointNameDup_23_ChCondValveOnSetting01
1#冷机-冷凝器-进口管道-关控制 | ERROR_PointNameDup_24_ChCondValveOffSetting01
1#冷机-冷凝器-进口管道-开状态 | ERROR_PointNameDup_25_ChCondValveOn01
1#冷机-冷凝器-进口管道-关状态 | ERROR_PointNameDup_26_ChCondValveOff01
1#一次冷冻泵变频器-运行状态 | PriChWPOnOff01
2#一次冷冻泵变频器-运行状态 | PriChWPOnOff02
1#冷却泵-变频器-运行状态 | CWPOnOff01
2#冷却泵变频器-运行状态 | CWPOnOff02
1#冷机-蒸发器-冷量表-供水温度 | ChEvapColdMeterTempSupply01
1#冷机-蒸发器-冷量表-回水温度 | ChEvapColdMeterTempReturn01
1#冷机-蒸发器-冷量表-瞬时流量 | ChEvapColdMeterFlow01
1#冷机-蒸发器-冷量表-瞬时热流量 | ChEvapColdMeterCold01
1#冷机-蒸发器-冷量表-正累积热量 | ChEvapColdMeterPositiveColdTotal01
1#冷机-蒸发器-冷量表-负累积热量 | ChEvapColdMeterNegativeColdTotal01
1#冷机-蒸发器-冷量表-净累积热量 | ChEvapColdMeterColdTotal01
2#冷机-蒸发器-冷量表-供水温度 | ChEvapColdMeterTempSupply02
2#冷机-蒸发器-冷量表-回水温度 | ChEvapColdMeterTempReturn02
2#冷机-蒸发器-冷量表-瞬时流量 | ChEvapColdMeterFlow02
2#冷机-蒸发器-冷量表-瞬时热流量 | ChEvapColdMeterCold02
2#冷机-蒸发器-冷量表-正累积热量 | ChEvapColdMeterPositiveColdTotal02
2#冷机-蒸发器-冷量表-负累积热量 | ChEvapColdMeterNegativeColdTotal02
2#冷机-蒸发器-冷量表-净累积热量 | ChEvapColdMeterColdTotal02
2#冷机-蒸发器-出口管道-管道压力 | ChLeaveEvapPressure02
2#冷机-蒸发器-出口管道-开控制 | ChEvapValveOnSetting02
2#冷机-蒸发器-出口管道-关控制 | ChEvapValveOffSetting02
2#冷机-蒸发器-出口管道-开状态 | ChEvapValveOn02
2#冷机-蒸发器-出口管道-关状态 | ChEvapValveOff02
2#冷机-蒸发器-进口管道-管道压力 | ChEnterEvapPressure02
2#冷机-冷凝器-出口管道-管道压力 | ChLeaveCondPressure02
2#冷机-冷凝器-出口管道-开控制 | ChCondValveOnSetting02
2#冷机-冷凝器-出口管道-关控制 | ChCondValveOffSetting02
2#冷机-冷凝器-出口管道-开状态 | ChCondValveOn02
2#冷机-冷凝器-出口管道-关状态 | ChCondValveOff02
2#冷机-冷凝器-进口管道-管道压力 | ChEnterCondPressure02
3#冷机-蒸发器-冷量表-供水温度 | ChEvapColdMeterTempSupply03
3#冷机-蒸发器-冷量表-回水温度 | ChEvapColdMeterTempReturn03
3#冷机-蒸发器-冷量表-瞬时流量 | ChEvapColdMeterFlow03
3#冷机-蒸发器-冷量表-瞬时热流量 | ChEvapColdMeterCold03
3#冷机-蒸发器-冷量表-正累积热量 | ChEvapColdMeterPositiveColdTotal03
3#冷机-蒸发器-冷量表-负累积热量 | ChEvapColdMeterNegativeColdTotal03
3#冷机-蒸发器-冷量表-净累积热量 | ChEvapColdMeterColdTotal03
3#一次冷冻泵-开关控制 | PriChWPOnOffSetting03
3#一次冷冻泵-运行状态 | PriChWPOnOff03
3#一次冷冻泵-设备故障状态 | PriChWPErr03
3#一次冷冻泵-本地远程状态 | PriChWPAutoMode03
3#冷却泵-开关控制 | CWPOnOffSetting03
3#冷却泵-运行状态 | CWPOnOff03
3#冷却泵-设备故障状态 | CWPErr03
3#冷却泵-本地远程状态 | CWPAutoMode03
冷冻总管-总管-冷量表-供水温度 | PriChWColdMeterTempSupply01
冷冻总管-总管-冷量表-回水温度 | PriChWColdMeterTempReturn01
冷冻总管-总管-冷量表-瞬时流量 | PriChWColdMeterFlow01
冷冻总管-总管-冷量表-瞬时热流量 | PriChWColdMeterCold01
冷冻总管-总管-冷量表-正累积热量 | PriChWColdMeterPositiveColdTotal01
冷冻总管-总管-冷量表-负累积热量 | PriChWColdMeterNegativeColdTotal01
冷冻总管-总管-冷量表-净累积热量 | PriChWColdMeterColdTotal01
3#冷冻一次泵频率反馈 | PriChWPVSDFreqFeedback03
3#冷却泵频率反馈 | CWPVSDFreqFeedback03
2#冷机-蒸发器-进口管道-开控制 | ERROR_PointNameDup_27_ChEvapValveOnSetting02
2#冷机-蒸发器-进口管道-关控制 | ERROR_PointNameDup_28_ChEvapValveOffSetting02
2#冷机-蒸发器-进口管道-开状态 | ERROR_PointNameDup_29_ChEvapValveOn02
2#冷机-蒸发器-进口管道-关状态 | ERROR_PointNameDup_30_ChEvapValveOff02
2#冷机-冷凝器-进口管道-开控制 | ERROR_PointNameDup_31_ChCondValveOnSetting02
2#冷机-冷凝器-进口管道-关控制 | ERROR_PointNameDup_32_ChCondValveOffSetting02
2#冷机-冷凝器-进口管道-开状态 | ERROR_PointNameDup_33_ChCondValveOn02
2#冷机-冷凝器-进口管道-关状态 | ERROR_PointNameDup_34_ChCondValveOff02
3#冷机-蒸发器-出口管道-管道压力 | ChLeaveEvapPressure03
3#冷机-蒸发器-出口管道-开控制 | ChEvapValveOnSetting03
3#冷机-蒸发器-出口管道-关控制 | ChEvapValveOffSetting03
3#冷机-蒸发器-出口管道-开状态 | ChEvapValveOn03
3#冷机-蒸发器-出口管道-关状态 | ChEvapValveOff03
3#冷机-蒸发器-进口管道-管道压力 | ChEnterEvapPressure03
3#冷机-冷凝器-出口管道-管道压力 | ChLeaveCondPressure03
3#冷机-冷凝器-出口管道-开控制 | ChCondValveOnSetting03
3#冷机-冷凝器-出口管道-关控制 | ChCondValveOffSetting03
3#冷机-冷凝器-出口管道-开状态 | ChCondValveOn03
3#冷机-冷凝器-出口管道-关状态 | ChCondValveOff03
3#冷机-冷凝器-进口管道-管道压力 | ChEnterCondPressure03
4#一次冷冻泵-开关控制 | PriChWPOnOffSetting04
4#一次冷冻泵-频率反馈 | PriChWPVSDFreqFeedback04
4#一次冷冻泵-一拖多选择开关是否选择此泵 | PriChWPVSDSwitchOnOff04
4#一次冷冻泵-设备故障状态 | PriChWPErr04
4#一次冷冻泵-本地远程状态 | PriChWPAutoMode04
4#一次冷冻泵-频率调节设定值 | PriChWPVSDFreqSetting04
4#冷却泵-开关控制 | CWPOnOffSetting04
4#冷却泵-一拖多选择开关是否选择此泵 | CWPVSDSwitchOnOff04
4#冷却泵-设备故障状态 | CWPErr04
4#冷却泵-本地远程状态 | CWPAutoMode04
4#冷却泵-频率调节设定值 | CWPVSDFreqSetting04
5#一次冷冻泵-开关控制 | PriChWPOnOffSetting05
5#一次冷冻泵-频率反馈 | PriChWPVSDFreqFeedback05
5#一次冷冻泵-一拖多选择开关是否选择此泵 | PriChWPVSDSwitchOnOff05
5#一次冷冻泵-设备故障状态 | PriChWPErr05
5#一次冷冻泵-本地远程状态 | PriChWPAutoMode05
5#一次冷冻泵-频率调节设定值 | PriChWPVSDFreqSetting05
5#冷却泵-开关控制 | CWPOnOffSetting05
5#冷却泵-频率反馈 | CWPVSDFreqFeedback05
5#冷却泵-一拖多选择开关是否选择此泵 | CWPVSDSwitchOnOff05
5#冷却泵-设备故障状态 | CWPErr05
5#冷却泵-本地远程状态 | CWPAutoMode05
5#冷却泵-频率调节设定值 | CWPVSDFreqSetting05
3#冷机开关控制 | ERROR_PointNameDup_35_ChOnOffSetting03
4#冷却泵频率反馈 | CWPVSDFreqFeedback04
3#冷机-蒸发器-进口管道-开控制 | ERROR_PointNameDup_36_ChEvapValveOnSetting03
3#冷机-蒸发器-进口管道-关控制 | ERROR_PointNameDup_37_ChEvapValveOffSetting03
3#冷机-蒸发器-进口管道-开状态 | ERROR_PointNameDup_38_ChEvapValveOn03
3#冷机-蒸发器-进口管道-关状态 | ERROR_PointNameDup_39_ChEvapValveOff03
3#冷机-冷凝器-进口管道-开控制 | ERROR_PointNameDup_40_ChCondValveOnSetting03
3#冷机-冷凝器-进口管道-关控制 | ERROR_PointNameDup_41_ChCondValveOffSetting03
3#冷机-冷凝器-进口管道-开状态 | ERROR_PointNameDup_42_ChCondValveOn03
3#冷机-冷凝器-进口管道-关状态 | ERROR_PointNameDup_43_ChCondValveOff03
4#一次冷冻泵变频器-运行状态 | PriChWPOnOff04
4#冷却泵变频器-运行状态 | CWPOnOff04
5#一次冷冻泵变频器-运行状态 | PriChWPOnOff05
5#冷却泵变频器-运行状态 | CWPOnOff05
冷站-冷站-机房-干球温度 | ChillerPlantRoomTdbin
冷站-冷站-机房-相对湿度 | ChillerPlantRoomRH
1#分集水器-分集水器-分水器-管道压力 | PriChWPressureSupply
1#分集水器-分集水器-集水器-管道压力 | PriChWPressureReturn
地下会所分集水器支路阀门手动开关设定值 | U_di_xia_hui_suo_fen_ji_shui_qi_zhi_lu_fa_men_shou_dong_kai_guan_she_ding_zhi
商业4内外区及中庭分集水器支路阀门手动开关设定值 | U_shang_ye_4_nei_wai_qu_ji_zhong_ting_fen_ji_shui_qi_zhi_lu_fa_men_shou_dong_kai_guan_she_ding_zhi
商业5内外区及中庭分集水器支路阀门手动开关设定值 | U_shang_ye_5_nei_wai_qu_ji_zhong_ting_fen_ji_shui_qi_zhi_lu_fa_men_shou_dong_kai_guan_she_ding_zhi
地下会所分集水器支路阀门开度反馈 | U_di_xia_hui_suo_fen_ji_shui_qi_zhi_lu_fa_men_kai_du_fan_kui
商业4内外区及中庭分集水器支路阀门开度反馈 | U_shang_ye_4_nei_wai_qu_ji_zhong_ting_fen_ji_shui_qi_zhi_lu_fa_men_kai_du_fan_kui
商业5内外区及中庭分集水器支路阀门开度反馈 | U_shang_ye_5_nei_wai_qu_ji_zhong_ting_fen_ji_shui_qi_zhi_lu_fa_men_kai_du_fan_kui
冷却总管总管-管道温度-供水温度 | U_leng_que_zong_guan_zong_guan___guan_dao_wen_du___gong_shui_wen_du
冷却总管总管-管道温度-回水温度 | U_leng_que_zong_guan_zong_guan___guan_dao_wen_du___hui_shui_wen_du
1#冷却塔冷却塔出口管道温度 | CTLeaveTemp01
2#冷却塔冷却塔出口管道温度 | CTLeaveTemp02
3#冷却塔冷却塔出口管道温度 | CTLeaveTemp03
冷冻总管-旁通管-开度设定值 | PriChWBypassValveOpenRatioSetting01
冷冻总管-旁通管-开度反馈值 | PriChWBypassValveOpenRatio01
冷却总管-旁通管-开度设定值 | CWBypassValveOpenRatioSetting01
冷却总管-旁通管-开度反馈值 | CWBypassValveOpenRatio01
冷站-冷站-室外-干球温度 | OutdoorTdbin
冷站-冷站-室外-相对湿度 | OutdoorRH
1#冷却塔-冷却塔-进口管道-开控制 | CTValveOnSetting01
1#冷却塔-冷却塔-进口管道-关控制 | CTValveOffSetting01
1#冷却塔-冷却塔-进口管道-开状态 | CTValveOn01
1#冷却塔-冷却塔-进口管道-关状态 | CTValveOff01
1#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-开关控制 | CTFan01OnOffSetting01
1#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-频率调节设定值 | CTFan01VSDFreqSetting01
1#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-频率反馈 | CTFan01VSDFreqFeedback01
1#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-运行状态 | CTFan01OnOff01
1#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-设备故障状态 | CTFan01Err01
1#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-本地远程状态 | CTFan01AutoMode01
1#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-A相电压 | CTFan01UA01
1#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-B相电压 | CTFan01UB01
1#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-C相电压 | CTFan01UC01
1#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-A相电流 | CTFan01IA01
1#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-B相电流 | CTFan01IB01
1#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-C相电流 | CTFan01IC01
1#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-三相有功功率 | CTFan01Power01
1#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-正向有功电能 | CTFan01PowerTotal01
1#冷却塔2#风机-冷却塔风扇-开关控制 | CTFan02OnOffSetting01
1#冷却塔2#风机-冷却塔风扇-频率调节设定值 | CTFan02VSDFreqSetting01
1#冷却塔2#风机-冷却塔风扇-频率反馈 | CTFan02VSDFreqFeedback01
1#冷却塔2#风机-冷却塔风扇-运行状态 | CTFan02OnOff01
1#冷却塔2#风机-冷却塔风扇-设备故障状态 | CTFan02Err01
1#冷却塔2#风机-冷却塔风扇-本地远程状态 | CTFan02AutoMode01
1#冷却塔2#风机-冷却塔风扇-A相电压 | CTFan02UA01
1#冷却塔2#风机-冷却塔风扇-B相电压 | CTFan02UB01
1#冷却塔2#风机-冷却塔风扇-C相电压 | CTFan02UC01
1#冷却塔2#风机-冷却塔风扇-A相电流 | CTFan02IA01
1#冷却塔2#风机-冷却塔风扇-B相电流 | CTFan02IB01
1#冷却塔2#风机-冷却塔风扇-C相电流 | CTFan02IC01
1#冷却塔2#风机-冷却塔风扇-三相有功功率 | CTFan02Power01
1#冷却塔2#风机-冷却塔风扇-正向有功电能 | CTFan02PowerTotal01
1#冷却塔3#风机-冷却塔风扇-A相电压 | CTFan03UA01
1#冷却塔3#风机-冷却塔风扇-B相电压 | CTFan03UB01
1#冷却塔3#风机-冷却塔风扇-C相电压 | CTFan03UC01
1#冷却塔3#风机-冷却塔风扇-A相电流 | CTFan03IA01
1#冷却塔3#风机-冷却塔风扇-B相电流 | CTFan03IB01
1#冷却塔3#风机-冷却塔风扇-C相电流 | CTFan03IC01
1#冷却塔3#风机-冷却塔风扇-三相有功功率 | CTFan03Power01
1#冷却塔3#风机-冷却塔风扇-正向有功电能 | CTFan03PowerTotal01
2#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-A相电压 | CTFan01UA02
2#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-B相电压 | CTFan01UB02
2#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-C相电压 | CTFan01UC02
2#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-A相电流 | CTFan01IA02
2#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-B相电流 | CTFan01IB02
2#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-C相电流 | CTFan01IC02
2#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-三相有功功率 | CTFan01Power02
2#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-正向有功电能 | CTFan01PowerTotal02
2#冷却塔2#风机-冷却塔风扇-A相电压 | CTFan02UA02
2#冷却塔2#风机-冷却塔风扇-B相电压 | CTFan02UB02
2#冷却塔2#风机-冷却塔风扇-C相电压 | CTFan02UC02
2#冷却塔2#风机-冷却塔风扇-A相电流 | CTFan02IA02
2#冷却塔2#风机-冷却塔风扇-B相电流 | CTFan02IB02
2#冷却塔2#风机-冷却塔风扇-C相电流 | CTFan02IC02
2#冷却塔2#风机-冷却塔风扇-三相有功功率 | CTFan02Power02
2#冷却塔2#风机-冷却塔风扇-正向有功电能 | CTFan02PowerTotal02
2#冷却塔3#风机-冷却塔风扇-A相电压 | CTFan03UA02
2#冷却塔3#风机-冷却塔风扇-B相电压 | CTFan03UB02
2#冷却塔3#风机-冷却塔风扇-C相电压 | CTFan03UC02
2#冷却塔3#风机-冷却塔风扇-A相电流 | CTFan03IA02
2#冷却塔3#风机-冷却塔风扇-B相电流 | CTFan03IB02
2#冷却塔3#风机-冷却塔风扇-C相电流 | CTFan03IC02
2#冷却塔3#风机-冷却塔风扇-三相有功功率 | CTFan03Power02
2#冷却塔3#风机-冷却塔风扇-正向有功电能 | CTFan03PowerTotal02
3#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-A相电压 | CTFan01UA03
3#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-B相电压 | CTFan01UB03
3#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-C相电压 | CTFan01UC03
3#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-A相电流 | CTFan01IA03
3#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-B相电流 | CTFan01IB03
3#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-C相电流 | CTFan01IC03
3#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-三相有功功率 | CTFan01Power03
3#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-正向有功电能 | CTFan01PowerTotal03
1#冷却塔冷却塔出口管道温度 | ERROR_PointNameDup_44_CTLeaveTemp01
2#冷却塔-冷却塔-进口管道-开控制 | CTValveOnSetting02
2#冷却塔-冷却塔-进口管道-关控制 | CTValveOffSetting02
2#冷却塔-冷却塔-进口管道-开状态 | CTValveOn02
2#冷却塔-冷却塔-进口管道-关状态 | CTValveOff02
1#冷却塔3#风机-冷却塔风扇-开关控制 | CTFan03OnOffSetting01
1#冷却塔3#风机-冷却塔风扇-频率调节设定值 | CTFan03VSDFreqSetting01
1#冷却塔3#风机-冷却塔风扇-频率反馈 | CTFan03VSDFreqFeedback01
1#冷却塔3#风机-冷却塔风扇-运行状态 | CTFan03OnOff01
1#冷却塔3#风机-冷却塔风扇-设备故障状态 | CTFan03Err01
1#冷却塔3#风机-冷却塔风扇-本地远程状态 | CTFan03AutoMode01
2#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-开关控制 | CTFan01OnOffSetting02
2#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-频率调节设定值 | CTFan01VSDFreqSetting02
2#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-频率反馈 | CTFan01VSDFreqFeedback02
2#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-运行状态 | CTFan01OnOff02
2#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-设备故障状态 | CTFan01Err02
2#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-本地远程状态 | CTFan01AutoMode02
1#冷却塔冷却塔出口管道温度 | ERROR_PointNameDup_45_CTLeaveTemp01
2#冷却塔冷却塔出口管道温度 | ERROR_PointNameDup_46_CTLeaveTemp02
2#冷却塔2#风机-冷却塔风扇-开关控制 | CTFan02OnOffSetting02
2#冷却塔2#风机-冷却塔风扇-频率调节设定值 | CTFan02VSDFreqSetting02
2#冷却塔2#风机-冷却塔风扇-频率反馈 | CTFan02VSDFreqFeedback02
2#冷却塔2#风机-冷却塔风扇-运行状态 | CTFan02OnOff02
2#冷却塔2#风机-冷却塔风扇-设备故障状态 | CTFan02Err02
2#冷却塔2#风机-冷却塔风扇-本地远程状态 | CTFan02AutoMode02
2#冷却塔3#风机-冷却塔风扇-开关控制 | CTFan03OnOffSetting02
2#冷却塔3#风机-冷却塔风扇-频率调节设定值 | CTFan03VSDFreqSetting02
2#冷却塔3#风机-冷却塔风扇-频率反馈 | CTFan03VSDFreqFeedback02
2#冷却塔3#风机-冷却塔风扇-运行状态 | CTFan03OnOff02
2#冷却塔3#风机-冷却塔风扇-设备故障状态 | CTFan03Err02
2#冷却塔3#风机-冷却塔风扇-本地远程状态 | CTFan03AutoMode02
3#冷却塔-冷却塔-进口管道-开控制 | CTValveOnSetting03
3#冷却塔-冷却塔-进口管道-关控制 | CTValveOffSetting03
3#冷却塔-冷却塔-进口管道-开状态 | CTValveOn03
3#冷却塔-冷却塔-进口管道-关状态 | CTValveOff03
2#冷却塔冷却塔出口管道温度 | ERROR_PointNameDup_47_CTLeaveTemp02
3#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-开关控制 | CTFan01OnOffSetting03
3#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-频率调节设定值 | CTFan01VSDFreqSetting03
3#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-频率反馈 | CTFan01VSDFreqFeedback03
3#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-运行状态 | CTFan01OnOff03
3#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-设备故障状态 | CTFan01Err03
3#冷却塔1#风机-冷却塔风扇-本地远程状态 | CTFan01AutoMode03
3#冷却塔冷却塔出口管道温度 | ERROR_PointNameDup_48_CTLeaveTemp03